Приложение № 1

к договору управления многоквартирными домами №_______

от _________________ 20___ г.

Утверждаю

Глава администрации

Пограничного муниципального района

692582 пгт. Пограничный,

ул. Советская, д. 31

_____________ О.А.Александров

"____"                 2020г.

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Пограничный район,  пгт.Пограничный, ул. Пограничная, д.19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  -25:14:040101:569

3. Серия, тип постройки    многоквартирный жилой дом

4. Год постройки ___1952

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет.

6. Степень фактического износа     53%

7. Год последнего капитального ремонта    нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу    отсутствует

9. Количество этажей    1, техническое помещение с выходом на кровлю - есть

10. Наличие подвала     отсутствует

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    нет

13. Наличие мезонина    нет

14. Количество квартир   4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания   отсутствует акт о непригодности проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) отсутствует акт о непригодности проживания

18. Строительный объем     800 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        253,9     кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    229,7  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  24,2 кв.м

20. Количество лестниц     0  шт.

21. Уборочная площадь лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки)   0  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров    24,2 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 381,3 куб.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    - нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | каменный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянный каркас с засыпкой | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные | Деревянные утепленные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | двухскатная | удовлетворительное |
|  | Асбоцементная по деревянным стропилам | удовлетворительное |
| 6. Полы | бетонные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | Двухстворчатые деревянные, окрашенные | удовлетворительное |
| двери | Филенчатые, окрашенные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | удовлетворительное |
| наружная | штукатурка, окраска известковая, покраска | удовлетворительное |
| 9. Механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | естественная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| телевидение |  |  |
| электроснабжение | 0,4 кв | удовлетворительное |
| Приборы учета | В наличии | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | Нет |  |
| отопление | печное | удовлетворительное |
| газоснабжение | нет |  |
| 11. Крыльцо | бетонное | удовлетворительное |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пограничного муниципального района

_____________ С.Н.Луцук

"___"  ________ 2020 г.